## EK-3C-1
TIBBİ UYGUNLUK ARANACAK TIBBİ MALZEMELER LİSTESİ (EK-3/C-1)
SUT KODU | TIBBİ MALZEME ALAN TANIMI
100000 | DİRSEK ALTI 2 KANALLI MYOELEKTRİK KONTROLLÜ KOL PROTEZİ
100001 | DİRSEK ALTI 4 KANALLI MYOELEKTRİK KONTROLLÜ KOL PROTEZİ
100002 | DİRSEK ÜSTÜ 2 KANALLI MYOELEKTRİK KONTROLLÜ KOL PROTEZİ
100003 | DİRSEK ÜSTÜ 4 KANALLI MYOELEKTRİK KONTROLLÜ KOL PROTEZİ
100004 | DİRSEK ÜSTÜ 6 KANALLI MYOELEKTRİK KONTROLLÜ KOL PROTEZİ
100005 | ÖZELLİKLİ AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE
100007 | DİZ ALTI BANYO PROTEZİ
100008 | DİZ ÜSTÜ/DİZ DEZARTİKÜLASYON BANYO PROTEZİ (EKLEMSİZ)
100009 | DİZ ÜSTÜ/DİZ DEZARTİKÜLASYON BANYO PROTEZİ (EKLEMLİ)
100010 | EL BİLEĞİ DEZARTİKÜLASYONU İÇİN 2 KANALLI MYOELEKTRİK KONTROLLÜ KOL PROTEZİ
100011 | DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN 2 KANALLI MYOELEKTRİK KONTROLLÜ KOL PROTEZİ
100012 | DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN 4 KANALLI MYOELEKTRİK KONTROLLÜ KOL PROTEZİ
100013 | TRANSKARPAL 2 KANALLI MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PARSİYEL EL PROTEZİ
100014 | PROTEZ EL DEĞİŞİMİ
100015 | SİLİKON ELDİVEN DEĞİŞİMİ
100016 | SİLİKON ELDİVEN FARKI
100017 | SİLİKON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN PARMAK PROTEZİ (ÜST EKSTREMİTE)
100018 | SİLİKON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN PARMAK PROTEZİ AKRİLİK TIRNAKLI (ÜST EKSTREMİTE)
100019 | SİLİKON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN PARSİYEL EL PROTEZİ
100020 | SİLİKON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN PARSİYEL EL PROTEZİ AKRİLİK TIRNAKLI
100021 | SİLİKON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN PARSİYEL AYAK PROTEZİ
100022 | SİLİKON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN CHOPART/BOYD/PİROGOFF PROTEZİ
100023 | SİLİKON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN CHOPART/BOYD/PİROGOFF PROTEZİ (KARBON KOMPOZİT PLAKALI)
100024 | KISA YÜRÜME CİHAZI (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN )
100025 | KISA YÜRÜME CİHAZI(KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN )
100026 | MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN )
100027 | MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BEL KEMERLİ (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN )
100028 | MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BİLATERAL BEL KEMERLİ (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN )
100029 | MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI (KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN )
100030 | MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BEL KEMERLİ (KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN )
100031 | MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BİLATERAL BEL KEMERLİ (KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN )
100032 | TOPUK VURUŞU İLE SENKRONİZE MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI
100033 | TOPUK VURUŞU İLE SENKRONİZE MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BEL KEMERLİ
100034 | TOPUK VURUŞU İLE SENKRONİZE MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BİLATERAL BEL KEMERLİ
100035 | TOPUK VURUŞU İLE SENKRONİZE MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN )
100036 | TOPUK VURUŞU İLE SENKRONİZE MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BEL KEMERLİ (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN )
100037 | TOPUK VURUŞU İLE SENKRONİZE MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BİLATERAL BEL KEMERLİ (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN )
100038 | TOPUK VURUŞU İLE SENKRONİZE MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI (KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN )
100039 | TOPUK VURUŞU İLE SENKRONİZE MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BEL KEMERLİ (KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN )
100040 | TOPUK VURUŞU İLE SENKRONİZE MEKANİK KİLİTLİ UZUN YÜRÜME CİHAZI BİLATERAL BEL KEMERLİ (KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN )
100041 | DİZ EKLEMİ ELEKTROMEKANİK STANCE FAZ KONTROLLÜ UZUN YÜRÜME CİHAZI
100042 | DİZ EKLEMİ ELEKTROMEKANİK STANCE FAZ KONTROLLÜ UZUN YÜRÜME CİHAZI BEL KEMERLİ
100043 | DİZ EKLEMİ ELEKTROMEKANİK STANCE FAZ KONTROLLÜ UZUN YÜRÜME CİHAZI BİLATERAL BEL KEMERLİ
100044 | DİZ EKLEMİ ELEKTROMEKANİK STANCE FAZ KONTROLLÜ UZUN YÜRÜME CİHAZI (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN )
100045 | DİZ EKLEMİ ELEKTROMEKANİK STANCE FAZ KONTROLLÜ UZUN YÜRÜME CİHAZI BEL KEMERLİ (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN )
100046 | DİZ EKLEMİ ELEKTROMEKANİK STANCE FAZ KONTROLLÜ UZUN YÜRÜME CİHAZI BİLATERAL BEL KEMERLİ (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN )
100047 | DİZ EKLEMİ ELEKTROMEKANİK STANCE FAZ KONTROLLÜ UZUN YÜRÜME CİHAZI (KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN )
100048 | DİZ EKLEMİ ELEKTROMEKANİK STANCE FAZ KONTROLLÜ UZUN YÜRÜME CİHAZI BEL KEMERLİ (KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN )
100049 | DİZ EKLEMİ ELEKTROMEKANİK STANCE FAZ KONTROLLÜ UZUN YÜRÜME CİHAZI BİLATERAL BEL KEMERLİ (KARBON KOMPOZİT İLE ÜRETİLEN )
100050 | RESİPROKAL YÜRÜME ORTEZİ
100066 | AYAK BİLEĞİ ROTASYON YAPABİLEN KARBON AYAK FARKI (K3, K4)
100067 | HİDROLİK AYAK BİLEĞİ EKLEMLİ KARBON AYAK FARKI
100068 | AYAK BİLEĞİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ, HİDROLİK / ELEKTRİK MOTORU AKTÜATÖRLÜ KARBON AYAK FARKI
100069 | AYAK BİLEĞİ ROTASYON YAPABİLEN KARBON AYAK DEĞİŞİMİ (K3, K4)
100070 | HİDROLİK AYAK BİLEĞİ EKLEMLİ KARBON AYAK DEĞİŞİMİ
100071 | AYAK BİLEĞİ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ, HİDROLİK / ELEKTRİK MOTORU AKTÜATÖRLÜ KARBON AYAK DEĞİŞİMİ
100072 | AKTİF TEKERLEKLİ SANDALYE
100073 | BANYO TUVALET SANDALYESİ
100074 | GÖZ PROTEZİ
100075 | ANTİDEKÜBİT OTURMA SİSTEMİ
100083 | ÖZELLİKLİ KARBON GRAFİT AFO
100084 | SALINIM VE DURUŞ FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, (HİDROLİK/PNÖMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
100085 | SALINIM FAZI MİKROİŞLEMCİ, DURUŞ FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, (HİDROLİK/PNÖMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
100086 | SALINIM FAZI HİDROLİK, DURUŞ FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, (HİDROLİK/PNÖMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
100087 | SALINIM VE DURUŞ FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, (HİDROLİK/PNÖMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
100088 | SALINIM FAZI PNÖMATİK, DURUŞ FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, (HİDROLİK/PNÖMATİK) KALÇA EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
100091 | KARBON AYAK FARKI (K2)
100092 | KARBON AYAK FARKI (K3)
100093 | KARBON AYAK FARKI (K4)
A10000 | ASPİRASYON KATETERİ
A10001 | SONDA, NAZOGASTRİK
A10002 | SONDA, NELATON
A10003 | SONDA, NELATON KAUÇUK
A10004 | İDRAR TORBASI
A10005 | İDRAR TORBASI MUSLUKLU 2000 CC.
A10009 | SONDA, PREZERVATİF
A10010 | SONDA, HİDROFİLİK KENDİNDEN KAYGANLAŞTIRICILI
A10011 | SONDA, HIDRO KIT (KENDİNDEN JELLİ)
A10012 | SONDA, FOLEY İKİ YOLLU SİLİKOLATEX
A10013 | SONDA, FOLEY İKİ YOLLU SİLİKON
A10014 | SONDA, FOLEY İKİ YOLLU POLİVİNİLKLORÜR
A10015 | SONDA, FOLEY İKİ YOLLU LATEX
A10016 | SONDA, FOLEY ÜÇ YOLLU SİLİKOLATEX
A10017 | SONDA, FOLEY ÜÇ YOLLU SİLİKON
A10018 | SONDA, FOLEY ÜÇ YOLLU POLİVİNİLKLORÜR
A10019 | SONDA, FOLEY ÜÇ YOLLU LATEX
A10020 | SET TRANSFER PARENTERAL BESLENME
A10021 | TORBA, PARENTERAL BESLENME (150-250-500-1000-2000 ml.)
A10022 | ENTERAL BESLENME POMPA SETİ (TORBALI)
A10023 | ENTERAL BESLENME POMPA SETİ (ŞİŞE KAPAKLI)
A10024 | ENTERAL BESLENME SETİ GRAVİTY
A10025 | BESLENME KATETERİ
A10026 | TÜP,NAZODUEDONAL BESLENME
A10027 | BESLENME TÜPÜ
A10028 | BESLENME TÜPÜ NAZOGASTRİK
A10029 | TORBA, PARENTERAL BESLENME (3000-4000 ml.)
A10030 | SET POMPA ENTERAL YIKAMALI
A10031 | ENJEKTÖR 50CC ( BESLENME AMAÇLI-GÜN AŞIRI 1 ADET)
A10032 | POMPA SET AĞRI İÇİN (HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ SİSTEMİ)
A10033 | DESFERAL POMPA SETİ (THALASEMİ İNFÜZYON SETİ)
A10034 | MICRO INFÜZYON POMPA SETI
A10035 | INSÜLIN RESERVOIR
A10036 | KOLOSTOMİ TORBASI (TEK PARÇALI ALTTAN BOŞALTMALI)(FİLTRE DAHİL)
A10037 | KOLOSTOMİ ADAPTÖRÜ
A10038 | KOLOSTOMİ TORBASI (ADAPTÖR İÇİN) (FİLTRE DAHİL)
A10039 | İLEOSTOMİ TORBASI(TEK PARÇALI ALTTAN BOŞALTMALI)(FİLTRE DAHİL)
A10040 | İLEOSTOMİ ADAPTÖRÜ
A10041 | İLEOSTOMİ TORBASI (ADAPTÖR İÇİN)(FİLTRE DAHİL)
A10042 | MACUN, İLEOSTOMİ
A10043 | PASTA, KOLOSTOMİ
A10044 | ÜROSTOMİ TORBASI ÇEŞİTLERİ
A10045 | ÜROSTOMİ ADAPTÖRÜ
A10046 | PASTA, ÜROSTOMİ
A10047 | STOMA CAP
A10048 | AĞIZ BAKIM SETİ (GÜNLÜK KULLANIM İÇİN)
A10049 | HASTA ALT BEZİ/KÜLOTLU HASTA ALT BEZİ
A10053 | PERİTON DİYALİZ MİNİ KAPAK/KORUMA KAPAĞI
A10054 | ALETLİ PERİTON DİYALİZ BOŞALTIM TORBASI
A10060 | AİR-WAY ORAL
A10064 | İNHALASYON TEDAVİ ÇEMBERİ (AEROCHAMBER)
A10066 | TRİFLU (SOLUNUM EGZERSİZ ALETİ)
A10070 | OKSİJEN GAZI (10 LT OKSİJEN TÜPÜ İÇİN)
A10071 | AMBU SETİ
A10072 | MOUNT KATETER
A10084 | SİLİKON
A10085 | ÇİFT KAFLI
A10086 | GÜMÜŞ
A10087 | FOAM-KAFLI
A10088 | FENESTRELİ
A10089 | DREN, 30-50 ML.
A10090 | DREN, 100-200 ML.
A10091 | DREN, 300-500 ML.
A10092 | STERİL ELDİVEN (PUDRALI/PUDRASIZ)
A10093 | KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM ÇUBUĞU
A10095 | HYDROCOLLOID İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ KÜÇÜK
A10096 | HYDROCOLLOID İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ ORTA
A10097 | HYDROCOLLOID İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ BÜYÜK
A10101 | İŞİTSEL İMPLANTLAR PİLİ
A10102 | İŞİTSEL İMPLANTLAR ARA KABLO BEDELİ (AKTARICIDAN BAĞIMSIZ)
A10103 | KOKLEAR İMPLANT KONUŞMA İŞLEMCİSİ
A10104 | İŞİTSEL İMPLANTLAR AKTARICI (BOBİN, TRANSMİTTER)
A10105 | İŞİTSEL İMPLANTLAR PİL YUVASI
A10106 | İŞİTME CİHAZI PİLİ
A10107 | INTRATEKAL BAKLOFEN POMPASI DOLUM KİTİ
A10108 | KÖPÜK İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ KÜÇÜK
A10109 | KÖPÜK İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ ORTA
A10110 | KÖPÜK İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ BÜYÜK
A10111 | FİBER/ALJİNAT İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ KÜÇÜK
A10112 | FİBER/ALJİNAT İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ ORTA
A10113 | FİBER/ALJİNAT İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ BÜYÜK
A10115 | KEMİĞE MONTE İŞİTME CİHAZI KONUŞMA İŞLEMCİSİ
A10116 | ORTA KULAK İMPLANTI KONUŞMA İŞLEMCİSİ
A10117 | BEYİN SAPI İMPLANTI KONUŞMA İŞLEMCİSİ
A10118 | ÇOCUK HASTA ALT BEZİ/ ÇOCUK KÜLOTLU HASTA ALT BEZİ
A10119 | ALETLİ PERİTON DİYALİZ SETİ
A10120 | ALETLİ PERİTON DİYALİZ SETİ (PEDİATRİK)
A10121 | İNHALASYON İÇİN (HİPERTONİK SALİN %7 NACL, %0.1 SODYUM HİYALÜRONAT) HİPERTONİK STERİL ÇÖZELTİ (5 ml)
A10122 | OKSİJEN GAZI (5 LT OKSİJEN TÜPÜ İÇİN)
A10123 | HASTA DEVRESİ
A10124 | FİLTRE (HMEF)
A10125 | KABA TOZ FİLTRESİ
A10126 | İNCE TOZ FİLTRESİ
A10127 | CHAMBER (SU HAZNESİ)
A10128 | NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN NAZAL MASKE
A10129 | NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN ORA NAZAL MASKE
A10130 | NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON ESASLI NAZAL MASKE
A10131 | NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON ESASLI ORA NAZAL MASKE
A10132 | MASKE HAZNELİ / HAZNESİZ NEBÜLİZER
A10133 | NAZAL KANÜL
A10134 | PALL FİLTRE
A10135 | SU KABI
DO1004 | DİJİTAL PROGRAMLANABİLİR İŞİTME CİHAZI
DO1006 | KONUŞMA CİHAZI
DO1007 | EV TİPİ ASPİRATÖR
DO1008 | NEBÜLİZATÖR
DO1009 | OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ
DO1010 | OKSİJEN TÜPÜ VE MANOMETRESİ (10 LT)
DO1011 | CPAP CİHAZI
DO1012 | AUTO CPAP
DO1013 | BPAP/BPAP S CİHAZI
DO1014 | BPAP S/T
DO1015 | BPAP S/T AVAPS
DO1016 | ADAPTİF BASINÇ DESTEKLİ SERVO VENTİLASYON (ASV) CİHAZI
DO1017 | EV TİPİ MEKANİK VENTİLATÖR (EN AZ BASINÇ DESTEKLİ VENTİLASYON (PSV) İLE BİRLİKTE VOLÜM VE/VEYA BASINÇ KONTROLLÜ VENTİLASYON (VCV, PCV) SAĞLAYAN VENTİLATÖRLER)
DO1017A | EV TİPİ VENTİLATÖR İÇİN KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI
DO1018 | PULSE OKSİMETRE CİHAZI
DO1019 | DESFERAL POMPASI
DO1020 | MİKRO İNFÜZYON POMPASI (İNSÜLİN POMPASI)
DO1021 | GÖZ PROTEZLERİ
DO1024 | İLEAL LOOP SETİ
DO1025 | ELDİVEN (PARMAK UCU AÇIK/KAPALI)
DO1026 | OMUZDAN DESTEKLİ KOLLUK BİLEĞE KADAR
DO1027 | DİZ ALTI ÇORAP
DO1028 | DİZ ÜSTÜ ÇORAP (SİLİKON DESTEKLİ)
DO1029 | KÜLOTLU ÇORAP
DO1030 | BELDEN DESTEKLİ TEK BACAK ÇORAP
DO1031 | ELDİVEN (PARMAK UCU AÇIK/KAPALI)
DO1032 | OMUZDAN DESTEKLİ KOLLUK BİLEĞE KADAR
DO1033 | DİZ ALTI ÇORAP
DO1034 | DİZ ÜSTÜ ÇORAP (SİLİKON DESTEKLİ)
DO1035 | KÜLOTLU ÇORAP
DO1036 | BELDEN DESTEKLİ TEK BACAK ÇORAP
DO1037 | 1 KANALLI LENF ÖDEM KOMPRESYON CİHAZI
DO1038 | 2 KANALLI LENF ÖDEM KOMPRESYON CİHAZI
DO1039 | 3 KANALLI LENF ÖDEM KOMPRESYON CİHAZI
DO1040 | 4 KANALLI LENF ÖDEM KOMPRESYON CİHAZI
DO1041 | 5 KANALLI LENF ÖDEM KOMPRESYON CİHAZI
DO1042 | 6 KANALLI LENF ÖDEM KOMPRESYON CİHAZI
DO1043 | LENF ÖDEM KOMPRESYON CİHAZI UZUN KOL MANŞONU
DO1044 | LENF ÖDEM KOMPRESYON CİHAZI YARIM BACAK MANŞONU
DO1045 | LENF ÖDEM KOMPRESYON CİHAZI UZUN BACAK MANŞONU
DO1046 | BİLEĞE KADAR PARMAKLI ELDİVEN
DO1047 | TEK KOL (EL HARİÇ)
DO1048 | TÜM GÖVDE (KOLLAR HARİÇ)
DO1049 | TÜM GÖVDE (KOLLU)
DO1050 | TÜM GÖVDE (KOLLU) ÇOCUK
DO1051 | ŞORT (DİZ ALTI)
DO1052 | ŞORT (DİZ ALTI) ÇOCUK
DO1053 | BELDEN DESTEKLİ TEK BACAK
DO1054 | DİZ ALTI ÇORAP
DO1055 | DİZ ALTI ÇORAP (PARMAKLI)
DO1056 | AÇIK YÜZ MASKESİ
DO1057 | KAPALI YÜZ MASKESİ
DO1058 | BİLEĞE KADAR PARMAKLI ELDİVEN
DO1059 | TEK KOL (EL HARİÇ)
DO1060 | TÜM GÖVDE (KOLLAR HARİÇ)
DO1061 | TÜM GÖVDE (KOLLU)
DO1062 | TÜM GÖVDE (KOLLU) ÇOCUK
DO1063 | ŞORT (DİZ ALTI)
DO1064 | ŞORT (DİZ ALTI) ÇOCUK
DO1065 | BELDEN DESTEKLİ TEK BACAK
DO1066 | DİZ ALTI ÇORAP
DO1067 | DİZ ALTI ÇORAP (PARMAKLI)
DO1068 | AÇIK YÜZ MASKESİ
DO1069 | KAPALI YÜZ MASKESİ
DO1070 | 1 CM2 SİLİKON TABAKA
DO1071 | TAŞINABİLİR (PORTABLE) OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ (5 KG ALTINDA, ŞARJLI VE YEDEK BATARYA İLE BİRLİKTE)
DO1072 | OKSİJEN TÜPÜ VE MANOMETRESİ (5 LT)
OP1038 | PATELLAR TENDONDAN YÜK TAŞIYICI
OP1053 | KENDİNDEN AFO'LU BOT
OP1077 | UZUN YÜRÜME ORTEZİ MODİFİYE THOMAS (BEL KEMERLİ)
OP1078 | UZUN YÜRÜME ORTEZİ THOMAS
OP1158 | CHOPART/BOYD/PİROGOFF PROTEZİ (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLMİŞ)
OP1160 | DİZ ALTI PROTEZİ-ERKEN AMELİYAT MASASINDA
OP1161 | DİZ ALTI PROTEZİ-GEÇİCİ
OP1162 | DİZ ALTI PROTEZİ (GEÇİCİ PROTEZ SONRASI UYGULANAN HASTALARDA)
OP1163 | ORTO PROTEZ-DİZ ALTI MODÜLER (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN)
OP1164 | ORTO PROTEZ-DİZ ALTI PLASTİK TEK PARÇA HALİNDE ÜRETİLEN
OP1165 | DİZ ALTI PROTEZİ (KLASİK)
OP1166 | DİZ ALTI PROTEZİ (MODÜLER)
OP1167 | SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMSİZ MODÜLER DİZ ALTI PROTEZ
OP1168 | SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMLİ MODÜLER DİZ ALTI PROTEZ
OP1170 | SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMLİ DİZ ALTI PROTEZ KİLİT SİSTEMİNİN DEĞİŞİMİ
OP1171 | DİZ ALTI PROTEZ SİLİKON LİNER DEĞİŞİMİ
OP1172 | DİZ ALTI PROTEZİ SOKET DEĞİŞİMİ
OP1173 | SYME PROTEZİ SOKET DEĞİŞİMİ
OP1174 | SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMSİZ MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
OP1175 | DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (KLASİK)
OP1176 | DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (MEKANİK -MODÜLER)
OP1177 | DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ SOKET DEĞİŞİMİ
OP1178 | DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ SİLİKON LİNER DEĞİŞİMİ
OP1180 | DİZ ÜSTÜ PROTEZİ-ERKEN AMELİYAT MASASINDA
OP1186 | DİZ ÜSTÜ PROTEZİ-GEÇİCİ
OP1187 | DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (GEÇİCİ PROTEZ SONRASI UYGULANAN HASTALARDA)
OP1188 | DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (KLASİK)
OP1189 | DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (MEKANİK-MODÜLER)
OP1190 | DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (MEKANİK-MODULER-SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMLİ)
OP1192 | SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMLİ DİZ ÜSTÜ PROTEZ KİLİT SİSTEMİNİN DEĞİŞİMİ
OP1193 | DİZ ÜSTÜ PROTEZ SİLİKON LİNER DEĞİŞİMİ
OP1194 | ORTO PROTEZ-DİZ ÜSTÜ (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN MODÜLER DİZ EKLEMLİ)
OP1195 | ORTO PROTEZ-DİZ ÜSTÜ (PLASTİK TEK PARÇA HALİNDE ÜRETİLEN)
OP1196 | DİZ ÜSTÜ PROTEZİ (MODÜLER-ÇOCUK)
OP1197 | DİZ ÜSTÜ SOKET DEĞİŞİMİ
OP1204 | HEMİPELVEKTOMİ PROTEZİ (MODÜLER)
OP1205 | KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (MODÜLER)
OP1208 | KALÇA/HEMİPELVEKTOMİ SOKET DEĞİŞİMİ
OP1209 | KALÇA PROTEZİ (MODÜLER-ÇOCUK)
OP1211 | ORTO PROTEZ-KALÇA DEZARTİKÜLASYON PLASTİK TEK PARÇA HALİNDE ÜRETİLEN
OP1214 | PARSİYEL AYAK PROTEZİ (DERİ PATİK)
OP1215 | PARSİYEL AYAK PROTEZİ (PLASTİK OMURGALI-KILIFLI)
OP1216 | PARSİYEL AYAK PROTEZİ (PAFO TİPİ)
OP1217 | PARSİYEL AYAK PROTEZİ (TABANLIKLI-DOLGU)
OP1221 | SYME PROTEZİ
OP1223 | UYLUK KORSESİ, LATERAL EKLEMLİ-DİZ ALTI PROTEZİ İLE ÖNGÖRÜLDÜĞÜNDE
OP1224 | DİRSEK ALTI PROTEZİ (MEKANİK FONKSİYONEL-KLASİK)
OP1225 | DİRSEK ALTI PROTEZİ (MEKANİK FONKSİYONEL-MODULER)
OP1226 | DİRSEK ALTI PROTEZİ (PASİF)
OP1227 | DİRSEK DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (MEKANİK FONKSİYONEL KLASİK)
OP1228 | DİRSEK DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (MEKANİK FONKSİYONEL-MODULER)
OP1229 | DİRSEK DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (PASİF)
OP1232 | DİRSEK ÜSTÜ PROTEZİ (MEKANİK FONKSİYONEL KLASİK)
OP1233 | DİRSEK ÜSTÜ PROTEZİ (MEKANİK FONKSİYONEL-MODULER)
OP1234 | DİRSEK ÜSTÜ PROTEZİ (PASİF)
OP1235 | EL BİLEĞİ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (MEKANİK FONKSİYONEL)
OP1236 | EL BİLEĞİ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (PASİF)
OP1239 | FOREQUARTER PROTEZİ (MEKANİK FONKSİYONEL KLASİK)
OP1240 | FOREQUARTER PROTEZİ (MEKANİK FONKSİYONEL MODULER)
OP1241 | FOREQUARTER PROTEZİ (PASİF)
OP1243 | OMUZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (MEKANİK FONKSİYONEL KLASİK)
OP1244 | OMUZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (MEKANİK FONKSİYONEL MODULER)
OP1245 | OMUZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ (PASİF)
OP1247 | FOREQUARTER/OMUZ DEZARTİKÜLASYON/DİRSEK ÜSTÜ/DİRSEK DEZARTİKÜLASYON/DİRSEK ALTI SOKET DEĞİŞİMİ
OP1248 | PARMAK PROTEZİ (PROTEZ ELDİVENİNDEN)
OP1249 | PARSİYEL EL PROTEZİ (PROTEZ ELDİVENİNDEN)
OP1250 | DİNAMİK ÇİFT SOKETLİ PARSİYEL EL PROTEZİ LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN (PROTEZ ELDİVENLİ)
OP1253 | TRANSKARPAL AMPUTASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL TEK ELEKTROTLU
OP1253A | 1 ADET MYOELEKTRİK EL
OP1253B | 1 ADET TEK KANALLI ALGILAYICI ELEKTROT
OP1253C | 1 ADET ELEKTROT BAĞLANTI KABLOSU
OP1253D | 1 ADET BATARYA BAĞLANTI KABLOSU
OP1253E | 2 ADET EN AZ 6 V BATARYA
OP1253F | 1 ADET BATARYA YATAĞI
OP1253G | 1 ADET ŞARJ CİHAZI
OP1253H | 1 ADET KOZMETİK ELDİVEN
OP1254 | TRANSKARPAL AMPUTASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL İKİ ELEKTROTLU
OP1255 | EL BİLEĞİ DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL TEK ELEKTROTLU
OP1255A | 1 ADET MYOELEKTRİK EL
OP1255B | 1 ADET TEK KANALLI ALGILAYICI ELEKTROT
OP1255C | 1 ADET ELEKTROT BAĞLANTI KABLOSU
OP1255D | 1 ADET BATARYA BAĞLANTI KABLOSU
OP1255E | 2 ADET EN AZ 6 V BATARYA
OP1255F | 1 ADET BATARYA YATAĞI
OP1255G | 1 ADET ŞARJ CİHAZI
OP1255H | 1 ADET KOZMETİK ELDİVEN
OP1256 | EL BİLEĞİ DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL İKİ ELEKTROTLU
OP1257 | EL BİLEĞİ DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ ÇOCUK PROTEZ 2 KANAL SİSTEM
OP1258 | DİRSEKALTI AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL TEK ELEKTROTLU
OP1258A | 1 ADET MYOELEKTRİK EL
OP1258B | 1 ADET TEK KANALLI ALGILAYICI ELEKTROT
OP1258C | 1 ADET ELEKTROT BAĞLANTI KABLOSU
OP1258D | 1 ADET BATARYA BAĞLANTI KABLOSU
OP1258E | 2 ADET EN AZ 6 V BATARYA
OP1258F | 1 ADET BATARYA YATAĞI
OP1258G | 1 ADET ŞARJ CİHAZI
OP1258H | 1 ADET EL BİLEĞİ ÜNİTİ
OP1258I | 1 ADET KOZMETİK ELDİVEN
OP1259 | DİRSEKALTI AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL İKİ ELEKTROTLU
OP1260 | DİRSEKALTI AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ ÇOCUK PROTEZİ
OP1261 | DİRSEKALTI AMPUTASYONLARI İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 4 KANAL SİSTEM
OP1261A | 1 ADET MYOELEKTRİK EL
OP1261B | 2 ADET ÇİFT KANALLI ALGILAYICI ELEKTROT
OP1261C | 2 ADET ELEKTROT BAĞLANTI KABLOSU
OP1261D | 1 ADET EL BİLEĞİ ÜNİTİ
OP1261E | 1 ADET ELEKTRONİK EL BİLEĞİ ROTATÖRÜ
OP1261F | 1 ADET BATARYA BAĞLANTI KABLOSU
OP1261G | 2 ADET EN AZ 6 V BATARYA
OP1261H | 1 ADET BATARYA YATAĞI
OP1261I | 1 ADET ŞARJ CİHAZI
OP1261J | 1 ADET KOZMETİK ELDİVEN
OP1262 | DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL SİSTEM
OP1262A | 1 ADET MYOELEKTRİK EL
OP1262B | 2 ADET TEK KANALLI ALGILAYICI ELEKTROT
OP1262C | 2 ADET ELEKTROT BAĞLANTI KABLOSU
OP1262D | 1 ADET EL BİLEĞİ ÜNİTİ
OP1262E | 1 ADET BATARYA BAĞLANTI KABLOSU
OP1262F | 2 ADET EN AZ 6 V BATARYA
OP1262G | 1 ADET BATARYA YATAĞI
OP1262H | 1 ADET ŞARJ CİHAZI
OP1262I | 1 ADET KOZMETİK ELDİVEN
OP1262J | 1 ADET PROTEZ BAĞ SİSTEMİ
OP1262K | 2 ADET LATERAL DİRSEK EKLEMİ
OP1263 | DİRSEK DEZARTİKÜLASYONU İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 4 KANAL SİSTEM
OP1263A | 1 ADET MYOELEKTRİK EL
OP1263B | 2 ADET ÇİFT KANALLI ALGILAYICI ELEKTROT
OP1263C | 2 ADET ELEKTROT BAĞLANTI KABLOSU
OP1263D | 1 ADET EL BİLEĞİ ÜNİTİ
OP1263E | 1 ADET ELEKTRONİK EL BİLEĞİ ROTATÖRÜ
OP1263F | 2 ADET LATERAL DİRSEK EKLEMİ
OP1263G | 1 ADET BATARYA BAĞLANTI KABLOSU
OP1263H | 2 ADET EN AZ 6 V BATARYA
OP1263I | 1 ADET BATARYA YATAĞI
OP1263J | 1 ADET ŞARJ CİHAZI
OP1263K | 1 ADET KOZMETİK ELDİVEN
OP1263L | 1 ADET PROTEZ BAĞ SİSTEMİ
OP1264 | DİRSEK ÜSTÜ AMPUTASYONU İÇİN MYOLEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZİ 2 KANAL SİSTEM
OP1264A | 1 ADET MYOELEKTRİK EL
OP1264B | 2 ADET TEK KANALLI ALGILAYICI ELEKTROT
OP1264C | 2 ADET ELEKTROT BAĞLANTI KABLOSU
OP1264D | 1 ADET EL BİLEĞİ ÜNİTİ
OP1264E | 1 ADET DİRSEK EKLEMİ (MEKANİK)
OP1264F | 1 ADET BATARYA BAĞLANTI KABLOSU
OP1264G | 2 ADET EN AZ 6 V BATARYA
OP1264H | 1 ADET BATARYA YATAĞI
OP1264I | 1 ADET ŞARJ CİHAZI
OP1264J | 1 ADET KOZMETİK ELDİVEN
OP1264K | 1 ADET PROTEZ BAĞ SİSTEMİ
OP1265 | DİRSEK ÜSTÜ AMPUTASYONU İÇİN MYOLEKTRİK KONTROLLÜ ÇOCUK PROTEZİ
OP1266 | DİRSEK ÜSTÜ AMPUTASYONU İÇİN MYOLEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZİ 4 KANAL SİSTEM
OP1266A | 1 ADET MYOELEKTRİK EL
OP1266B | 2 ADET ÇİFT KANALLI ALGILAYICI ELEKTROT
OP1266C | 2 ADET ELEKTROT BAĞLANTI KABLOSU
OP1266D | 1 ADET EL BİLEĞİ ÜNİTİ
OP1266E | 1 ADET ELEKTRONİK EL BİLEĞİ ROTATÖRÜ
OP1266F | 1 ADET DİRSEK EKLEMİ (MEKANİK)
OP1266G | 1 ADET BATARYA BAĞLANTI KABLOSU
OP1266H | 2 ADET EN AZ 6 V BATARYA
OP1266I | 1 ADET BATARYA YATAĞI
OP1266J | 1 ADET ŞARJ CİHAZI
OP1266K | 1 ADET KOZMETİK ELDİVEN
OP1266L | 1 ADET PROTEZ BAĞ SİSTEMİ
OP1267 | SOKET YENİLENMESİ
OP1294 | TEKERLEKLİ SANDALYE OTURMA ADAPTASYONU
OP1295 | STANDİNG TABLE(AYAKTA DİK KONUMLANDIRMA CİHAZI)
OP1296 | STANDİNG TABLE(AYAKTA DİK KONUMLANDIRMA CİHAZI)
OP1297 | AYAKTA DİK POZİSYONLAMA CİHAZI (STAND UP WHEELCHAİR) (MANUEL KALKIŞ MANUEL SÜRÜŞ)
OP1302 | AKTİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ ALTI PROTEZİ
OP1333 | FONKSİYONEL ELEKTRİK STİMÜLASYONLU DÜŞÜK AYAK ORTEZİ
OP1335 | KARBON KOMPOZİT AFO
OP1342 | STANDART MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE
OP1343 | HAFİF MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE
OP1344 | PEDİATRİK TEKERLEKLİ SANDALYE
OP1345 | STANDART AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE
OP1346 | AKTİF VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SÜSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ ALTI PROTEZİ
OP1347 | PASİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ ALTI PROTEZİ
OP1527 | POLİÜRETAN LİNER DEĞİŞİMİ
OP1528 | JEL LİNER DEĞİŞİMİ
OP1529 | MEMBRANLI SİLİKON LİNER DEĞİŞİMİ
OP1534 | AYAK BİLEĞİ AYARLANABİLİR EKLEMLİ KONTRAKTÜR ORTEZİ
OP1535 | AYAK BİLEĞİ AYARLANABİLİR EKLEMLİ KONTRAKTÜR ORTEZİ
OP1536 | DİZ EKLEMİ AYARLANABİLİR EKLEMLİ KONTRAKTÜR ORTEZİ
OP1539 | KALÇA ABDÜKSİYON/DKÇ ORTEZLERİ RİJİT
OP1540 | KALÇA ABDÜKSİYON/DKÇ ORTEZLERİ SOFT
OP1541 | KISA YÜRÜME ORTEZİ
OP1542 | KISA YÜRÜME ORTEZİ KLENZAK EKLEMLİ
OP1545 | UZUN YÜRÜME ORTEZİ MEKANİK EKLEMLİ (YETİŞKİN)
OP1546 | UZUN YÜRÜME ORTEZİ MEKANİK EKLEMLİ BEL KEMERLİ (YETİŞKİN)
OP1547 | UZUN YÜRÜME ORTEZİ MEKANİK EKLEMLİ BEL KEMERLİ BİLATERAL (YETİŞKİN)
OP1548 | UZUN YÜRÜME ORTEZİ MEKANİK EKLEMLİ (2-18 YAŞ ARASI HASTALAR İÇİN)
OP1549 | UZUN YÜRÜME ORTEZİ MEKANİK EKLEMLİ BEL KEMERLİ (2-18 YAŞ ARASI HASTALAR İÇİN)
OP1550 | UZUN YÜRÜME ORTEZİ MEKANİK EKLEMLİ BEL KEMERLİ BİLATERAL (2-18 YAŞ ARASI HASTALAR İÇİN)
OP1551 | UZUN YÜRÜME ORTEZİ MEKANİK EKLEMLİ (GÖVDE ORTEZİNE MONTELİ) (2-18 YAŞ ARASI HASTALAR İÇİN)
OP1552 | UZUN YÜRÜME ORTEZİ MEKANİK EKLEMLİ BİLATERAL (GÖVDE ORTEZİNE MONTELİ) (2-18 YAŞ ARASI HASTALAR İÇİN)
OP1553 | ORTO PROTEZ-DİZ ALTI LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE TEK PARÇA HALİNDE ÜRETİLEN
OP1554 | ORTO PROTEZ-DİZ ÜSTÜ (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE TEK PARÇA ÜRETİLEN)
OP1555 | ORTO PROTEZ-DİZ ÜSTÜ (LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN MODÜLER DİZ EKLEMSİZ-AYAK BAĞLANTILI)
OP1556 | ORTO PROTEZ-KALÇA DEZARTİKÜLASYON LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE TEK PARÇA HALİNDE ÜRETİLEN
OP1557 | POSTUR KORUYUCU OTURMA ORTEZİ (YÜKSEK ISILI TERMOPLASTİK)
OP1559 | PASİF VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SÜSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ ALTI PROTEZİ
OP1560 | AKTİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ ALTI PROTEZİ
OP1561 | AKTİF VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SÜSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ ALTI PROTEZİ
OP1562 | PASİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ ALTI PROTEZİ
OP1563 | PASİF VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SÜSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ ALTI PROTEZİ
OP1564 | SALINIM FAZI PNÖMATİK, DURUŞ FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
OP1565 | SALINIM FAZI PNÖMATİK, DURUŞ FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMSİZ MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
OP1566 | SALINIM FAZI PNÖMATİK, DURUŞ FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ PASİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
OP1567 | SALINIM FAZI PNÖMATİK, DURUŞ FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ PASİF VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SÜSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
OP1568 | SALINIM FAZI PNÖMATİK, DURUŞ FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ AKTİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
OP1569 | SALINIM FAZI PNÖMATİK, DURUŞ FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ AKTİF VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SÜSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
OP1570 | SALINIM FAZI PNÖMATİK, DURUŞ FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ
OP1571 | SALINIM FAZI PNÖMATİK, DURUŞ FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMSİZ MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ
OP1572 | SALINIM FAZI PNÖMATİK, DURUŞ FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMLİ MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ
OP1573 | SALINIM FAZI PNÖMATİK, DURUŞ FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ PASİF VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SÜSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ
OP1574 | SALINIM FAZI PNÖMATİK, DURUŞ FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, AKTİF VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SÜSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ
OP1575 | SALINIM FAZI PNÖMATİK, DURUŞ FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
OP1576 | SALINIM FAZI HİDROLİK, DURUŞ FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
OP1577 | SALINIM FAZI HİDROLİK, DURUŞ FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMSİZ MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
OP1578 | SALINIM FAZI HİDROLİK, DURUŞ FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, PASİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
OP1579 | SALINIM FAZI HİDROLİK, DURUŞ FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, PASİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZLİKSİZ SÜSPANSE OLABİLEN DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
OP1580 | SALINIM FAZI HİDROLİK, DURUŞ FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, AKTİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
OP1581 | SALINIM FAZI HİDROLİK, DURUŞ FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, AKTİF VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SÜSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
OP1582 | SALINIM FAZI HİDROLİK, DURUŞ FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ
OP1583 | SALINIM FAZI HİDROLİK, DURUŞ FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMSİZ MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ
OP1584 | SALINIM FAZI HİDROLİK, DURUŞ FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMLİ MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ
OP1585 | SALINIM FAZI HİDROLİK, DURUŞ FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, PASİF VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SÜSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ
OP1586 | SALINIM FAZI HİDROLİK, DURUŞ FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ AKTİF VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SÜSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ
OP1587 | SALINIM VE DURUŞ FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
OP1588 | SALINIM VE DURUŞ FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMSİZ MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
OP1589 | SALINIM VE DURUŞ FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, PASİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
OP1590 | SALINIM VE DURUŞ FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, PASİF VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SÜSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
OP1591 | SALINIM VE DURUŞ FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, AKTİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
OP1592 | SALINIM VE DURUŞ FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, AKTİF VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SÜSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
OP1593 | SALINIM VE DURUŞ FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ
OP1594 | SALINIM VE DURUŞ FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMSİZ MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ
OP1595 | SALINIM VE DURUŞ FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMLİ DİZ ÜSTÜ PROTEZİ
OP1596 | SALINIM VE DURUŞ FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, PASİF VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SÜSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ
OP1597 | SALINIM VE DURUŞ FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, AKTİF VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SÜSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ
OP1598 | SALINIM FAZI HİDROLİK, DURUŞ FAZI MEKANİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
OP1599 | SALINIM VE DURUŞ FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
OP1600 | SALINIM FAZI MİKROİŞLEMCİ, DURUŞ FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
OP1601 | SALINIM FAZI MİKROİŞLEMCİ, DURUŞ FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMSİZ MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
OP1602 | SALINIM FAZI MİKROİŞLEMCİ, DURUŞ FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, PASİF VAKUM SİSTEMMODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
OP1603 | SALINIM FAZI MİKROİŞLEMCİ, DURUŞ FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, PASİF VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SÜSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
OP1604 | SALINIM FAZI MİKROİŞLEMCİ, DURUŞ FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, AKTİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİİ
OP1605 | SALINIM FAZI MİKROİŞLEMCİ, DURUŞ FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, AKTİF VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SÜSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
OP1606 | SALINIM FAZI MİKROİŞLEMCİ, DURUŞ FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ
OP1607 | SALINIM FAZI MİKROİŞLEMCİ, DURUŞ FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMSİZ MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ
OP1608 | SALINIM FAZI MİKROİŞLEMCİ, DURUŞ FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMLİ MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ
OP1609 | SALINIM FAZI MİKROİŞLEMCİ, DURUŞ FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, PASİF VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SÜSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ
OP1610 | SALINIM FAZI MİKROİŞLEMCİ, DURUŞ FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ AKTİF VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SÜSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ
OP1611 | SALINIM VE DURUŞ FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
OP1612 | SALINIM VE DURUŞ FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMSİZ MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
OP1613 | SALINIM VE DURUŞ FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, PASİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
OP1614 | SALINIM VE DURUŞ FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, PASİF VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SÜSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
OP1615 | SALINIM VE DURUŞ FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, AKTİF VAKUM SİSTEM MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
OP1616 | SALINIM VE DURUŞ FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, AKTİF VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SÜSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
OP1617 | SALINIM VE DURUŞ FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ
OP1618 | SALINIM VE DURUŞ FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMSİZ MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ
OP1619 | SALINIM VE DURUŞ FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, SİLİKON LİNER KİLİT SİSTEMLİ MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ
OP1620 | SALINIM VE DURUŞ FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, PASİF VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SÜSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ
OP1621 | SALINIM VE DURUŞ FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, AKTİF VAKUM SİSTEM DİZLİKSİZ SÜSPANSE OLABİLEN MODÜLER DİZ ÜSTÜ PROTEZİ
OP1622 | SALINIM FAZI MİKROİŞLEMCİ, DURUŞ FAZI HİDROLİK KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
OP1623 | SALINIM VE DURUŞ FAZI MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ DİZ EKLEMLİ, MODÜLER KALÇA DEZARTİKÜLASYON PROTEZİ
OP1627 | KARBON AYAK DEĞİŞİMİ (K2)
OP1628 | KARBON AYAK DEĞİŞİMİ (K3)
OP1629 | KARBON AYAK DEĞİŞİMİ (K4)
OP1630 | KARBON AYAK KILIF DEĞİŞİMİ